## 一号(鏡)
| 設 計 | 令和 8年 5月 | 設 計 者 | 精 査
工 事 設 計 書
工 事 名 |  | 旧教育研究所解体工事
工 事 場 所 |  | 輪島市堀町地内
完 成 期 日 |  | 令和 年 月 日
詳細は別紙設計書内訳書図面のとおり
附属図面 葉
右仕様
一、本工事仕様に明記あるものを除く他一般仕様に関しては市より指示する
建築・設備工事共通仕様書により施工しなければならない。
注 意
見積は設計図書にて見積って下さい。
この工事内訳書は参考資料です。

## 三号－直接
設 計 内 訳 書 |  | 設 計 | 令和 8年 5月 |  |  | 設 計 者 | (株)高出建築設計事務所
|  | 建 設 場 所 | 輪島市堀町地内
工事費一金 | [6 empty] | 円也
| 但し、 | 旧教育研究所解体工事 | [5 empty] | 直接工事費
出 来 高
名 称 | 品種・形状・摘要 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
直接工事費
Ａ.建築工事 |  |  | 式 | 1
Ｂ.電気設備工事 |  |  | 式 | 1
Ｃ.機械設備工事 |  |  | 式 | 1
計

## 三号－共通仮設費
設 計 内 訳 書 |  | 設 計 | 令和 8年 5月 |  |  | 設 計 者 | (株)高出建築設計事務所
|  | 建 設 場 所 | 輪島市堀町地内
工事費一金 | [6 empty] | 円也
| 但し、 | 旧教育研究所解体工事 | [5 empty] | 共通仮設費
出 来 高
名 称 | 品種・形状・摘要 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
共通仮設費
1.指定仮設費 |  |  | 式 | 1
2.共通仮設積上費 |  |  | 式 | 1
計

## 三号－産廃
設 計 内 訳 書 |  | 設 計 | 令和 8年 5月 |  |  | 設 計 者 | (株)高出建築設計事務所
|  | 建 設 場 所 | 輪島市堀町地内
工事費一金 | [6 empty] | 円也
| 但し、 | 旧教育研究所解体工事 | [5 empty] | 産業廃棄物処分費
出 来 高
名 称 | 品種・形状・摘要 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | ％ | 金 額
産業廃棄物処分費
1.発生材処分費 |  |  | 式 | 1
計

## 三号－ｽｸﾗｯﾌﾟ
設 計 内 訳 書 |  | 設 計 | 令和 8年 5月 |  |  | 設 計 者 | (株)高出建築設計事務所
|  | 建 設 場 所 | 輪島市堀町地内
工事費一金 | [6 empty] | 円也
| 但し、 | 旧教育研究所解体工事 | [5 empty] | 産業廃棄物処分費
出 来 高
名 称 | 品種・形状・摘要 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | ％ | 金 額
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除費
1.ｽｸﾗｯﾌﾟ |  |  | 式 | 1
計

## 四号－建物解体
出 来 高
名 称 | 品種・形状・摘要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 備 考
Ａ.建築解体工事
1 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 躯体解体工事 |  | 式 | 1
3 杭撤去工事 |  | 式 | 1
4 ｱｽﾍﾞｽﾄ建材除去工事 |  | 式 | 1
4-1 外壁塗膜除去 |  | 式 | 1
4-2 煙突内断熱材撤去 |  | 式 | 1
4-3 天井ﾛｯｸｳｰﾙ吹付除去 |  | 式 | 1
4-4 廃材運搬費 |  | 式 | 1
5 外装材取壊し工事 |  | 式 | 1
6 内装材･家具･備品取壊し撤去工事 |  | 式 | 1
7 屋外工作物解体工事 |  | 式 | 1
8 植栽撤去工事 |  | 式 | 1
9 発生材積込･運搬費 |  | 式 | 1
9-1 発生材積込 |  | 式 | 1
9-2 発生材運搬 |  | 式 | 1
10 敷地整地工事 |  | 式 | 1
小計
１ 直接仮設工事
外部枠組本足場 | 手摺先行式 W900 運搬共 | ｍ2 | 1216
手摺先行方式
安全手摺 | 枠組本足場用 運搬共 | ｍ2 | 180
内外部脚立足場 | 運搬共 | ｍ2 | 862
上屋単管組鋼製板 | 運搬共 | ｍ2 | 361
防音ｼｰﾄ張り | 運搬共 | ｍ2 | 1216
上屋防雨養生ｼｰﾄ張り | 運搬共 | ｍ2 | 361
小計
２ 躯体解体工事
地上部
RC造建物躯体解体 | 圧砕機･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 | ｍ3 | 438
RC造建物基礎解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 | ｍ3 | 110
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 | ｍ3 | 52.2
小計
３ 杭撤去工事
重機等運搬費 |  | 式 | 1
重機組立･解体費 |  | 式 | 1
杭引抜費 | PCﾊﾟｲﾙ 350φ L=30.0m | 本 | 38
〃 | PCﾊﾟｲﾙ 300φ L=30.0m | 本 | 12
〃 | PCﾊﾟｲﾙ 300φ L=6.0m | 本 | 12
杭頭出､杭穴埋戻し |  | ｍ | 1696
埋戻材料費 | 山砂類 | ｍ3 | 140
消耗品費 |  | ｍ | 1572
重機足場養生費 |  | 式 | 1
現場管理費 |  | ｍ | 1572
0
小計
４ ｱｽﾍﾞｽﾄ建材除去工事
4-1 外壁塗膜除去
[仮設工事]
足場内養生 ｔ=0.1mm一重張り
養生ｼｰﾄ | 垂直面､天井面､建具等養生 | ｍ2 | 1942
〃 | 作業床養生 ｔ=0.15mm二重張り | ｍ2 | 315
資材･機器運搬費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ資材･機材 | 式 | 1
水処理仮設小屋 |  | 式 | 1
[安全衛生設備機器]
更衣室設置 |  | 個所 | 1
真空掃除機 | HEPAﾌｨﾙﾀｰ内蔵 | 延台 | 6
防護ﾏｽｸ損料 | ﾌｨﾙﾀｰ共 | 組 | 300
防護服･靴ｶﾊﾞｰ･手袋等 |  | ｾｯﾄ | 600
[ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材除去]
外壁 塗膜除去 | ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工法(湿潤･吸引共) | ｍ2 | 889
水処理ﾌﾟﾗﾝﾄによる水処理 | 小型ﾌﾟﾗﾝﾄ設置 | 基 | 1
飛散防止剤散布 | 養生面･除去面 | ｍ2 | 3146
養生撤去及び場内清掃 | 真空掃除機･吸引車使用 | ｍ2 | 889
小計
4-2 煙突内断熱材撤去
[仮設工事]
その他養生費 | ﾎﾟﾘｼｰﾄ､ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ | ｍ2 | 12
負圧用機材費 | 2台 | 日 | 4
ｴｱｰｼｬﾜｰ | 2台 | 日 | 4
真空掃除機 | 1台 | 日 | 6
防護服･靴ｶﾊﾞｰ･手袋等 |  | ｾｯﾄ | 80
ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ仮設費 |  | 式 | 1
負圧機ﾌｨﾙﾀｰ |  | 日 | 3
資材荷揚げ荷降し |  | 日 | 2
[石綿除去工事]
粉じん飛散抑制剤 |  | ｍ2 | 9.3
粉じん飛散防止処理剤 | 除去面･養生面 | ｍ2 | 232
除去費 |  | ｍ2 | 9.3
清掃･袋詰め･積込 | ﾎﾟﾘﾏｰ処理 | ｍ2 | 232
超高圧洗浄車 |  | 日 | 3
ｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ3000 | 煙突専用ﾉｽﾞﾙ | 日 | 3
煙突専用吹付機 | ﾚｯｶｰ費用 | 日 | 2
小計
4-3 天井ﾛｯｸｳｰﾙ吹付除去
[仮設工事]
足場内養生 ｔ=0.1mm一重張り
養生ｼｰﾄ | 垂直面､建具等養生 | ｍ2 | 43.1
〃 | 作業床養生 ｔ=0.15mm二重張り | ｍ2 | 8.9
資機材運搬費 |  | 式 | 1
ｾｷｭﾘﾃｨｰ･負圧除塵装置設置 |  | 式 | 1
[消耗品･機械損料]
安全施設費 | 防護服･防護ﾏｽｸ･負圧ﾌｨﾙﾀｰ等 | ｍ2 | 14.2
副資材費 | 養生ﾃｰﾌﾟ､ｼｰﾄ､廃棄袋等 | ｍ2 | 14.2
[除却･封じ込め工事]
飛散抑制剤吹付 | 除去面 | ｍ2 | 14.2
石綿除去処理 |  | ｍ2 | 14.2
飛散防止剤吹付 | 除去面 | ｍ2 | 14.2
〃 | 養生ｼｰﾄ面 | ｍ2 | 52
廃材袋詰作業･飛散防止処理 |  | ｍ2 | 14.2
廃材小運搬 |  | ｍ2 | 14.2
廃材積込費 |  | 式 | 1
小計
4-4 廃材運搬費
廃材運搬 | 4t車 | 台 | 9
小計
５ 外装材取壊し工事
屋上 防水層撤去 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 | ｍ2 | 551
屋根 ｺﾛﾆﾔﾙ撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 | ｍ2 | 140
ｱﾙﾐ笠木撤去 | 集積共 | ｍ | 93
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 集積共 | 個所 | 14
竪ﾄｲ撤去 | VP75 集積共 | ｍ | 49.4
ｱﾙﾐ製建具撤去 | 集積共 | ｍ2 | 357
出入口鋼製建具撤去 | 集積共 | ｍ2 | 11.4
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共 | ｍ2 | 216
ｽﾁｰﾙ製
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺撤去 | W1,800×H850 集積共 | 個所 | 26
屋外階段手摺撤去 | ｽﾁｰﾙ製 H=700 集積共 | ｍ | 17
小計
６ 内装材･家具･備品取壊し撤去工事
内部造作解体 | 事務所 | 延ｍ2 | 801
床 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | ｍ2 | 174
天井 合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | ｍ2 | 645
流し台撤去 | W1,200 | 台 | 1
〃 | W1,800 | 台 | 1
ｺﾝﾛ台撤去 | W700 | 台 | 1
吊戸棚撤去 | W1,200～W1,600 | 台 | 3
流し撤去(一槽ｼﾝｸ) | W900以下 | 台 | 2
作業台撤去 | W750以下 | 台 | 1
〃 | W900以下 | 台 | 1
〃 | W1,200以下 | 台 | 1
回転釜撤去 | 50ℓ以下 | 台 | 1
ﾌｰﾄﾞ撤去 | 鋼板 W1,900×D900×H500 | 台 | 1
〃 | 鋼板 W3,200×D1,100×H500 | 台 | 1
窓格子撤去 | ｽﾁｰﾙ製 W2,000×H550 | 個所 | 11
階段手摺､ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ撤去 | ｽﾁｰﾙ製 H=450 | ｍ | 49
施設内残置物搬出 | 移動・集積 | ｍ2 | 801
小計
７ 屋外工作物解体工事
A.ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 | H=1.2ｍ 基礎含 | ｍ | 179
B.土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 | ｍ3 | 9.6
C.門柱撤去 | RC造 H1,600×L2,600×t200 | 個所 | 1
D.砂場(A)縁石撤去 | RC造 t100 2,100×4,000 | 個所 | 1
E.砂場(B)縁石撤去 | RC造 t100 2,300×3,300 | 個所 | 1
F.花壇縁石撤去 | RC造 t130 1,300×6,000 | 個所 | 1
G.国旗掲揚塔撤去 | ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙH=5.0ｍ 基礎共 | 個所 | 1
H.集水桝撤去 | RC造 内法900×900×H750 | 個所 | 1
既製品 基礎無
I.物置撤去 | 鋼板製 2,600×1,800×H2,000 | 個所 | 1
J.門ﾌｪﾝｽ撤去 | 鋼製 W4,000×H1,200 基礎共 | 個所 | 1
小計
８ 植栽撤去工事
ﾓﾁﾉｷ､ｸﾜ､ﾆﾚ
樹木伐採抜根 | 高木 幹周15cm未満 | 本 | 12
ｻｸﾗ
〃 | 高木 幹周200cm 樹高5.0m | 本 | 1
切株
樹木抜根 | 高木 幹周150cm | 本 | 3 |  |  |  |  | 0
ｱｼﾞｻｲ､ﾂﾂｼﾞ､ﾅﾝﾃﾝ
樹木伐採抜根 | 株物 樹高0.5以上～0.8m未満 | 本 | 12
〃 | 〃 樹高0.8以上～1.0m未満 | 本 | 20
〃 | 〃 樹高1.0以上～1.2m未満 | 本 | 7
〃 | 〃 樹高1.2以上～1.5m未満 | 本 | 1
小計
9 発生材積込･運搬費
9-1 発生材積込
発生材積込 | がれき類 機械 | ｍ3 | 756
〃 | 木くず 人力 | ｍ3 | 65.2
〃 | 生木 機械 | ｍ3 | 9.2
〃 | ｶﾞﾗｽ､陶磁器くず類 人力 | ｍ3 | 0.9
〃 | 金属くず 人力 | ｍ3 | 50.1
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力 | ｍ3 | 33.3
〃 | たたみ類 人力 | ｍ3 | 3.8
〃 | 石綿含有建材 成形板 人力 | ｍ3 | 5.7
小計
9-2 発生材運搬
がれき類
撤去材運搬 | DID区間有 4t車積込 60.0km以下 | ｍ3 | 756
木くず
〃 | 〃 | ｍ3 | 65.2
生木
〃 | 〃 | ｍ3 | 9.2
ｶﾞﾗｽ､陶磁器くず類
〃 | 〃 | ｍ3 | 0.9
金属くず
〃 | 〃 | ｍ3 | 50.1
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
〃 | 〃 | ｍ3 | 33.3
たたみ類
〃 | 〃 | ｍ3 | 3.8
石綿含有建材 成形板
〃 | 〃 | ｍ3 | 5.7
〃 | 施設内残置物搬出 | 台 | 2
小計
10 敷地整地工事
除草 | 人力 | ｍ2 | 1210
埋戻し | 山砂の類 | ｍ3 | 126
地均し | H=200程度 | ｍ2 | 1680
侵入防止柵 | 木杭60φ､H=1.0ｍ ﾄﾗﾛｰﾌﾟ2段 | ｍ | 144
0
0
0
0
小計 |  |  |  | 0

## 四号－電気内訳
出 来 高
名 称 | 品種・形状・摘要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 備 考
Ｂ.電気設備解体工事
1 電気設備撤去工事 |  | 式 | 1
2 発生材積込･運搬費 |  | 式 | 1
小計
１ 電気設備撤去工事
照明器具 Ａ 撤去 | 蛍光灯埋込 40W-1 再使用しない | 個 | 52
照明器具 Ｂ 撤去 | 蛍光灯埋込 40W-2 再使用しない | 個 | 2
照明器具 Ｃ 撤去 | 蛍光灯埋込 40W-2 再使用しない | 個 | 4
照明器具 Ｄ 撤去 | 蛍光灯露出 40W-1 再使用しない | 個 | 10
照明器具 Ｅ 撤去 | 蛍光灯埋込 20W-4 再使用しない | 個 | 19
照明器具 Ｆ 撤去 | 蛍光灯埋込 20W-1 再使用しない | 個 | 6
照明器具 Ｇ 撤去 | 蛍光灯露出 20W-1 再使用しない | 個 | 9
照明器具 Ｈ 撤去 | 蛍光灯露出 40W-1 再使用しない | 個 | 2
照明器具 Ｉ 撤去 | 蛍光灯埋込 30W-1 再使用しない | 個 | 7
照明器具 Ｊ 撤去 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ IL70W 再使用しない | 個 | 3
照明器具 Ｋ 撤去 | 蛍光灯露出 10W-1 再使用しない | 個 | 2
照明器具 Ｌ 撤去 | 蛍光灯露出 20W-1 再使用しない | 個 | 8
照明器具 Ｍ 撤去 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ IL20W 再使用しない | 個 | 5
照明器具 Ｎ 撤去 | 蛍光灯露出 20W-2 再使用しない | 個 | 1
照明器具 Ｏ 撤去 | 蛍光灯露出 20W-1 再使用しない | 個 | 3
照明器具 Ｐ 撤去 | 蛍光灯露出 30W-1 再使用しない | 個 | 1
照明器具 Ｑ 撤去 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ IL40W 再使用しない | 個 | 4
照明器具 Ｒ 撤去 | 蛍光灯露出 20W-1 再使用しない | 個 | 2
照明器具 Ｓ 撤去 | 蛍光灯吊下 30W-1 再使用しない | 個 | 1
照明器具 Ｔ 撤去 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ IL100W 再使用しない | 個 | 4
照明器具 Ｕ 撤去 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ IL40W×4 再使用しない | 個 | 1
照明器具 Ｖ 撤去 | 蛍光灯埋込 40W-2 再使用しない | 個 | 3
誘導灯 撤去 | 蛍光灯露出 20W-1 再使用しない | 個 | 8
埋込ｽｲｯﾁ 撤去 | 再使用しない | 箇所 | 38
埋込ｺﾝｾﾝﾄ 撤去 | 再使用しない | 箇所 | 38
弱電端子 撤去 | ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ等 | 個 | 3
埋込ｽﾋﾟｰｶ 撤去 | 再使用しない | 個 | 7
壁掛けｽﾋﾟｰｶ 撤去 | 再使用しない | 個 | 8
ﾄﾗﾝﾍﾟｴﾄSP | 再使用しない | 個 | 2
ATT 撤去 | 再使用しない | 個 | 2
ﾃﾚﾋﾞ端子 撤去 | 再使用しない | 個 | 8
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 撤去 | 再使用しない | 個 | 1
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 撤去 | 再使用しない | 個 | 1
壁用電話ｺﾝｾﾝﾄ 撤去 | 再使用しない | 個 | 2
ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ 撤去 | 再使用しない | 個 | 2
熱感知器 撤去 | 露出 再使用しない | 個 | 38
煙感知器 撤去 | 露出 再使用しない | 個 | 5
ﾍﾞﾙ 撤去 | 露出 再使用しない | 個 | 3
発信機 撤去 | 露出 再使用しない | 個 | 2
ﾗﾝﾌﾟ 撤去 | 再使用しない | 個 | 2
受信機 撤去 | P-2-5 再使用しない | 面 | 1
緊急通報装置 撤去 | 再使用しない | 面 | 1
引込開閉器WH盤 撤去 | WH-1 再使用しない | 面 | 1
引込開閉器盤 撤去 | LM-1 再使用しない | 面 | 1
分電盤 撤去 | 1L-1 再使用しない | 面 | 1
分電盤 撤去 | 1L-2 再使用しない | 面 | 1
分電盤 撤去 | 1M-1 再使用しない | 面 | 1
端子盤 撤去 | 1T-1 再使用しない | 面 | 1
端子盤 撤去 | 1T-2 再使用しない | 面 | 1
引込柱人力 撤去 | CP8m 再使用しない | 本 | 1
小計
２ 発生材積込･運搬費
発生材積込費 | 混合廃棄物 人力 | m3 | 9
混合廃棄物
撤去材運搬費 | DID区間有 4t車積込 60.0km以下 | m3 | 9

## 四号－機械内訳
出 来 高
名 称 | 品種・形状・摘要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 備 考
C.機械設備解体工事
1 給排水衛生設備工事 |  | 式 | 1
2 配管設備工事 |  | 式 | 1
3 空調換気設備工事 |  | 式 | 1
4 配管ｴﾙﾎﾞ撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) |  | 式 | 1
5 発生材積込･運搬費 |  | 式 | 1
小計
１ 給排水衛生設備工事
撤去
和風大便器 | C375V,ロータンク | 組 | 2
撤去
洋風便器 | CS597BMS | 組 | 2
撤去
床置形小便器 | UFH508CR | 組 | 1
撤去
幼児用和風便器 | C103 | 組 | 5
撤去
幼児用腰掛便器 | CS300B | 組 | 6
撤去
幼児用小便器 | U53 | 組 | 9
撤去
洗面器 | L230 | 組 | 2
撤去
手洗器 | L5D | 組 | 2
撤去
洗濯流し | SK | 組 | 1
撤去
タオル掛け | L=450 | 個 | 1
撤去
シャワー金具 |  | 組 | 1
撤去
混合水栓 |  | 個 | 2
撤去
水栓類 |  | 個 | 51
撤去
化粧鏡 |  | 個 | 4
撤去
ガスコック |  | 個 | 1
撤去
小型電気温水器 | 24.5L | 組 | 1
撤去 | 屋外壁掛形
ガス給湯器 | 16号 | 台 | 2
撤去 | 屋内壁掛形
ガス給湯器 | 5号 | 台 | 2
撤去 | FRP製パネルタンク
高架水槽 | 2m3 球形式 | 槽 | 1
撤去 | 呼水槽、制御盤付ユニット
消火栓ポンプユニット | 65φ×300L/min×5.5kW | 台 | 1
撤去 | 綜合盤形 HB-1
屋内消火栓ボックス | 800×1200×180 | 組 | 2
小計
２ 配管設備工事
撤去
硬質塩化ビニル管(VP) | 地中配管 150A | ｍ | 39
撤去
硬質塩化ビニル管(VP) | 地中配管 125A | ｍ | 45
撤去
硬質塩化ビニル管(VP) | 地中配管 100A | ｍ | 6
撤去
硬質塩化ビニル管(VP) | 地中配管 75A | ｍ | 1
撤去
硬質塩化ビニル管(VP) | 地中配管 50A | ｍ | 5
撤去 (HIVP)
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 地中配管 40A | ｍ | 11
撤去
塩ビ製小口径桝 | 150φ～200φ | 箇所 | 20
撤去
汚水桝 | 450×450 | 箇所 | 2
根切り | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 | ｍ3 | 54
埋戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 | ｍ3 | 54
撤去
量水器取外し | 40A | 個 | 1
小計
３ 空調換気設備工事
撤去 | 屋内機
空冷式ヒートポンプエアコン | 天吊形 12.5KW以下 | 台 | 1
撤去
空冷式ヒートポンプエアコン | 屋外機 12.5KW以下 | 台 | 1
撤去 | 屋内機
空冷式ヒートポンプエアコン | 天吊形 7.1KW以下 | 台 | 4
撤去
空冷式ヒートポンプエアコン | 屋外機 7.1KW以下 | 台 | 4
撤去 | 屋内機
空冷式ヒートポンプエアコン | 壁掛形 5.6KW | 台 | 1
撤去
空冷式ヒートポンプエアコン | 屋外機 5.6KW | 台 | 1
撤去 | 屋内機
空冷式ヒートポンプエアコン | 壁掛形 5.0KW | 台 | 1
撤去
空冷式ヒートポンプエアコン | 屋外機 5.0KW | 台 | 1
撤去 | 屋内機
空冷式ヒートポンプエアコン | 壁掛形 4.5KW | 台 | 2
撤去
空冷式ヒートポンプエアコン | 屋外機 4.5KW | 台 | 2
撤去
温風暖房機 | 100,000kcal/h | 台 | 1
撤去
オイルサービスタンク | 200L | 台 | 1
撤去
オイルギヤポンプ | 0.4KW | 台 | 1
撤去 | 機能停止済
オイルタンク解体撤去 | 1000L CON斫り | ｍ3 | 3.1
根切 | 機械0.28m3 | ｍ3 | 21.8
埋戻し | 機械0.28m3 | ｍ3 | 21.8
撤去
灯油タンク | 地上式 490L | 台 | 1
撤去
オイルレベルメーター |  | 台 | 1
撤去
煤煙濃度計 |  | 台 | 1
撤去
サプライチャンバー | 1500×800×600H | 台 | 1
撤去
レタンチャンバー | 1400×500×600H | 台 | 1
撤去
排気ファン | #1.1/2×0.75kW | 台 | 1
撤去
天井埋込形換気扇 |  | 台 | 11
撤去
レンジフードファン |  | 台 | 1
撤去
制気口 | VHS350×150 | 個 | 10
撤去
制気口 | VHS300×200 | 個 | 5
撤去
制気口 | HS500×300 | 個 | 7
搬出費 |  | 式 | 1
小計
４ 配管ｴﾙﾎﾞ撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)
配管ｴﾙﾎﾞ撤去 |  | 個所 | 7
防護ﾏｽｸ |  | 個 | 1
防護服､靴ｶﾊﾞｰ､手袋等 |  | 組 | 2
廃棄用袋 |  | 式 | 1
作業後清掃 |  | 式 | 1
廃材収集運搬費 |  | 車 | 1
小計
5 発生材積込･運搬費
発生材積込 | 金属くず 人力 | ｍ3 | 10.6
〃 | ｶﾞﾗｽ､陶磁器くず類 人力 | ｍ3 | 2
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力 | ｍ3 | 4.6
〃 | 保温材 人力 | ｍ3 | 0.5
金属くず
発生材運搬 | DID区間有 4t車積込 60.0km以下 | ｍ3 | 10.6
ｶﾞﾗｽ､陶磁器くず類
〃 | 〃 | ｍ3 | 2
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
〃 | 〃 | ｍ3 | 4.6
保温材
〃 |  | ｍ3 | 0.5
がれき類
〃 | 〃 | ｍ3 | 3.1
小計

## 四号－共通仮設費
出 来 高
名 称 | 品種・形状・摘要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 備 考
１.指定仮設費
仮囲成形鋼板 | H=2.0ｍ 運搬共 | ｍ | 101
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | W6.0×H1.8m 存置9ヵ月 | 個所 | 2
仮設鉄板敷き | ｔ22mm | ｍ2 | 45
小計
２.共通仮設積上費
25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付
ﾚｯｶｰ荷揚げ費 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 日 | 2
交通誘導警備員Ｂ |  | 人 | 10
［アスベスト粉塵濃度測定］
処理作業前 | 基本料金 | 回 | 1
処理作業前 | 施工区画周辺又は敷地境界 | 点 | 4
処理作業中 | 基本料金 | 回 | 1
処理作業中 | 施工区画周辺又は敷地境界 | 点 | 8
(隔離養生撤去前)
処理作業後 | 基本料金 | 回 | 1
(隔離養生撤去前)
処理作業後 | 施工区画周辺又は敷地境界 | 点 | 6
PH､SS水質検査 |  | 回 | 1
［書類作成費］
関係機関への報告書作成 |  | 式 | 1
小計

## 四号－産廃
出 来 高
名 称 | 品種・形状・摘要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分費
1 発生材処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |  | ｔ | 1124
木くず |  | ｔ | 28.3
ｶﾞﾗｽ･陶器類 |  | ｔ | 1.4
金属くず |  | ｔ | 11.8
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | ｔ | 12.5
たたみ |  | ｔ | 2.3
樹木類 |  | ｔ | 10.1
石綿含有建材 | 成形板 | ｔ | 31.8
石綿含有建材 | 廃石綿(吹付材等) | ｍ3 | 57
蛍光灯 |  | 本 | 207
電球 |  | 個 | 20
保温材 |  | ｍ3 | 0.5
冷媒ｶﾞｽ回収処分費 | 12.5KW | 台 | 1
〃 | 7.1KW | 台 | 1
〃 | 5.6KW | 台 | 1
〃 | 5.0KW | 台 | 1
〃 | 4.5KW | 台 | 2
残置物処分 |  | ｋｇ | 4566
小計

## 四号－ｽｸﾗｯﾌﾟ
出 来 高
名 称 | 品種・形状・摘要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除費
1 ｽｸﾗｯﾌﾟ
金属くず | ﾍﾋﾞｰ(H3) | ｔ | 54
小計